Опросный лист на электромагнитный расходомер-счетчик «РСЦ-2»

Параметры измеряемой жидкости

| № п/п | Параметр |  | Столбец для заполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход минимальный, м3/час |  |  |
| 2 | Расход максимальный, м3/час |  |  |
| 3 | Температура максимальная, оС |  |  |
| 4 | Давление максимальное, МПа |  |  |
| 5 | Измеряемая жидкость (вписать значение, выделенное жирным шрифтом): |  |  |
|  | А | Агрессивная (техническая кислота, раствор щелочи, рассол, промышленные стоки, другое). Материал измерительных электродов первичного преобразователя: - - никелевый сплав ХН65МВ (Хастеллой C276) – по умолчанию; - - тантал – по отдельному заказу; - - титан – по отдельному заказу. |  |
|  | Н | Неагрессивная (вода питьевая, вода теплотехническая, другое) Материал электродов - сталь 12Х18Н10Т (AISI304) – по умолчанию |  |

Параметры трубопровода

| № п/п | Параметр | Столбец для заполнения |
| --- | --- | --- |
| 6 | Диаметр существующей трубы в месте установки первичного преобразователя, мм |  |
| 7 | Возможность заужения трубы (да /нет) |  |
| 8 | Материал трубопровода |  |

Параметры исполнения первичного преобразователя

| № п/п | Параметр |  | Столбец для заполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Тип соединения с трубопроводом и диаметр: |  |  |
|  | Ф | Фланцевое: Ду 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400 мм, PN 2,5 МПа по умолчанию (PN 1,0; 1,6; 4,0 МПа по заказу) |  |
|  | Профи | Фланцевое из нерж. стали: Ду 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400 мм, PN 2,5 МПа по умолчанию (PN 1,0; 1,6; 4,0 МПа по заказу) |  |
|  | Рд | Дюймовая резьба: Ду 15, 25, 32 мм, PN 2,5 МПа |  |
|  | Рк | Круглая резьба “sanitary” (для пищевой промышленности): Ду 25, 32, 50 мм, PN 2,5 МПа |  |
|  | Рм | Метрическая резьба: Ду 25, 50 мм, PN 16 МПа |  |
| 10 | Исполнение первичного преобразователя (ПП): |  |  |
|  | IP 65 (по умолчанию) | Пыленепроницаемый, защищен от действия струи воды |  |
|  | IP 68 (опция) | Пыленепроницаемый, рассчитан на длительное погружение в воду (только для типа «КС», условие - обязательное заполнение п. 24, так как в данном исполнении отсутствует соединитель с ПП) |  |
| 11 | Наличие заземляющего электрода: |  |  |
|  | Э2 (по умолчанию) | 2 измерительных электрода |  |
|  | Э3 (опция) | 2 измерительных электрода и 1 заземляющий электрод (для агрессивной измеряемой среды при установке на полимерные трубопроводы) |  |

Параметры исполнения измерительного блока

| № п/п | Параметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Столбец для заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Тип крепления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КС | Выносной измерительный блок с креплением на DIN-рейку (раздельное исполнение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПВ | Измерительный блок на первичном преобразователе вертикально поворотная стойка (моноблок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПГ | Измерительный блок на первичном преобразователе горизонтально не поворотная стойка (моноблок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Функциональное исполнение измерительного блока прибора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф04 | Без дисплея, основной счетчик и светодиодная индикация (t от -10 до +50 °С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф05 | С дисплеем, основной и дополнительный счетчик, светодиодная индикация (t от -5 до +50 °С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Токовый выход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т0 | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т1 | От 0 до 5 мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т2 | От 0 до 20 мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т3 | От 4 до 20 мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Импульсный выход – вес импульса (л/имп) определяется по таблице: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |  |  |
|  | И0 | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И1 | 0,01 | 0,1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | И2 | 0,1 | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | И3 | 1 | 10 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | И4 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | 30 | 70 | 120 | 210 | 300 |  | 450 |  |
|  | И5 | Программируемая цена импульса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Интерфейс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инт1 | Интерфейс RS-485, ModBus RTU (по умолчанию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Формирование часового архива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А0 | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А1 | Задействовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Измерение реверсного потока жидкости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р0 | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р1 | Задействовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Напряжение питания измерительного блока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | +12В (по умолчанию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | +24В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Исполнение блока питания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бп0 | Блоком питания не комплектуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В | Блок питания с подключением в розетку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIN | Блок питания с монтажом на DIN-рейку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Степень защиты измерительного блока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IP 65 (по умолчанию) | Пыленепроницаемый, защищен от действия струи воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Погрешность измерения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДП0,5 | 0,5% в диапазоне от Qп3 до Qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДП1 (по умолчанию) | 1% в диапазоне от Qп2 до Qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДП2 | 2% в диапазоне от Qп2 до Qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные параметры и устройства

| № п/п | Параметр | Столбец для заполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Длина кабеля L (в метрах), для соединения измерительного блока с первичным преобразователем, не более 150 метров (исполнение КС) |  |  |
| 24 | Комплект монтажных частей (отметить необходимое): | Ст.20 | 12Х18Н10Т |
|  | Ответные фланцы |  |  |
|  | Крепеж |  |  |
|  | Прокладки |  |  |
|  | Габаритный имитатор |  |  |
| 25 | Количество единиц однотипных приборов, шт. |  |  |

Стандартное исполнение прибора:

- Фланцевое соединение; Степень защиты – IP 65; Напряжение питания –12 В, RS485 ModBus RTU;

- Неагрессивное исполнение (Н) – материал электродов сталь 12Х18Н10Т (AISI304);

- Агрессивное исполнение (А) – материал электродов сталь ХН65МВ (Хастеллой С276).

В случае недостаточной коррозионной стойкости стандартных электродов возможно спец. исполнение прибора (материал Заказчика).

Наименование организации  _________________________________________________________________________________________

Адрес  _________________________________________________________________________________________________________________

ИНН/КПП______________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. лица, заполнившего опросный лист  __________________________________________________________________________________

Контактный тел/факс  ________________________________________________ E mail:__________________________________________

Заполненные опросные листы отправлять по E-mail: energo@vtkgroup.ru, Тел. 8 (8332) 35-16-00